ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За участие в процедура за възлагане на поръчка, с предмет: 
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР)
 в учебен център „Рубин”– гр. Китен”
· Обособена позиция №2 –
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по подмяна и доизграждане на съществуваща бойлерна инсталация за битова гореща вода в учебен център „Рубин” – гр. Китен”
ДО:……………………………………………………………………………………………………………………

(наименование на възложителя)
ОТ:……………………………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с процедура за възлагане на поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. Предложена цена за изпълнение на поръчката, без ДДС:
Предложената от нас обща цена за изпълнение на поръчката е ............................................лева, без ДДС, 
     (изписва се с думи и цифри) 
и включва:
· цена за извършване на СМР: ...........................................................................................................лв. без ДДС;
                                                                    (изписва се с думи и цифри).
· цена за възникнали непредвидени СМР.............................................лв. без ДДС върху стойността на СМР.

                                                                   (изписва се с думи и цифри).
Забележка: Цената за изпълнение на поръчката е в български лева и се посочва с точност до 2 (два) знака след десетичната запетая.
2. Количеството и единичните цени на видовете строително-монтажни/ремонтни работи са посочени в количествено-стойностната сметкa, както следва:
	Количественo-стойностна сметка 


	№
	[image: image1.png]



Наименование на СМР/СРР
	
мярка
	
количество
	Единична цена в лева
	Общо
	Забележка

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7

	I
	
Демонтажни дейности



	1
	Демонтаж на съществуваща бойлерна система
	 
	 
	 
	0,00
	 

	2
	Изнасяне на строителни отпадъци 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	Общо
	0,00
	 

	II
	I кръг - слънчеви колектори

	3
	Доставка и монтаж на разширителен съд 
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	4
	Доставка и монтаж на предпазен клапан 
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	5
	Доставка и монтаж на циркулационна помпа 
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	6
	Доставка и монтаж на спирателна арматура
	бр.
	6
	 
	0,00
	 

	7
	Доставка и монтаж на филтър
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	8
	Доставка и монтаж на термометър
	бр.
	2
	 
	0,00
	 

	9
	Доставка и монтаж на манометър, компл. с бутон вентил
	бр.
	2
	 
	0,00
	 

	10
	Доставка и монтаж на тръбна мрежа, топлоизолирана
	л.м.
	46
	 
	0,00
	 

	11
	Доставка и монтаж на ел. захранване
	компл.
	1
	 
	0,00
	 

	12
	Хидравлична проба
	л.м.
	46
	 
	0,00
	 

	Общо
	0,00
	 

	III
	II кръг - консуматори - Кухненски блок

	13
	Доставка и монтаж на буферен съд
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	14
	Доставка и монтаж на обемен бойлер със щуцери 
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	15
	Доставка и монтаж на топлообменник пропилен глюкол - вода
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	16
	Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	17
	Доставка и монтаж на предпазен клапан 
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	18
	Доставка и монтаж на термометър
	бр.
	2
	 
	0,00
	 

	19
	Доставка и монтаж на манометър, компл. с бутон вентил
	бр.
	2
	 
	0,00
	 

	20
	Доставка и монтаж на спирателна арматура
	бр.
	7
	 
	0,00
	 

	21
	Доставка и монтаж на тръбна мрежа, топлоизолирана
	л.м.
	22
	 
	0,00
	 

	22
	Изграждане на метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа и съоръжения
	кг
	210
	 
	0,00
	 

	23
	Доставка и монтаж на табло управление
	компл.
	1
	 
	0,00
	 

	24
	Хидравлична проба
	л.м.
	22
	 
	0,00
	 

	25
	Изграждане на преградна стена от газобетонови блокчета
	м²
	25
	 
	0,00
	 

	26
	Доставка и полагане на шпакловка по стена
	м²
	50
	 
	0,00
	 

	27
	Доставка и боядисване с латекс на стена
	м²
	50
	 
	0,00
	 

	28
	Доставка и монтаж на метална врата
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	Общо
	0,00
	 

	IV
	III кръг - консуматори - Основно Бойлерно 

	1
	Доставка и монтаж на буферен съд
	бр.
	3
	 
	0,00
	 

	2
	Доставка и монтаж на обемен бойлер
	бр.
	3
	 
	0,00
	 

	3
	Доставка и монтаж на обемен бойлер
	бр.
	2
	 
	0,00
	 

	4
	Доставка и монтаж на топлообменник пропилен глюкол - вода 
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	5
	Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода 
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	6
	Доставка и монтаж на предпазен клапан 
	бр.
	1
	 
	0,00
	 

	7
	Доставка и монтаж на термометър
	бр.
	10
	 
	0,00
	 

	8
	Доставка и монтаж на манометър, компл. с бутон вентил
	бр.
	2
	 
	0,00
	 

	9
	Доставка и монтаж на спирателна арматура
	бр.
	27
	 
	0,00
	 

	10
	Доставка и монтаж на тръбна мрежа, топлоизолирана
	л.м.
	92
	 
	0,00
	 

	11
	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване тръбна мрежа и съоръжения
	кг
	450
	 
	0,00
	 

	12
	Доставка и монтаж на табло управление
	компл.
	1
	 
	0,00
	 

	13
	Хидравлична проба
	л.м.
	92
	 
	0,00
	 

	ОБЩО

	0,00
	 

	
	
Общо цена (без ДДС) /лв.:


	
	
	
	0,00
	

	
	
Непредвидени разходи 10%:


	
	
	
	0,00
	

	
	Обща стойност без ДДС:
	
	
	
	0,00
	

	
	ДДС/лв.:
	
	
	
	0,00
	

	
	Общо цена с ДДС/лв.:
	
	
	
	0,00
	

	Забележки:
	
	
	
	
	

	1. Посочените количества СМР са приблизителни и предстои да бъдат доказвани с двустранно подписани констативни протоколи преди плащане по договора.

	2. СМР/СРР, подлежащи на закриване, се доказват преди да бъдат закрити с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи.

	3. Изпълнителят има право на 10% допълнително възникнали количества и видове СМР.

	
	
	
	
	
	


3. Начинът на ценообразуване при изпълнение на непредвидени СМР включва:
- средна часова ставка




.......................лв./час;

- допълнителни разходи върху труда


.......................%

- допълнителни разходи върху механизацията
.......................%
- доставно-складови разходи



.......................%

- печалба






.......................%

4. Декларираме, че предложената от нас обща стойност в т. 1 е окончателна, не подлежи на промяна за целия срок на договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката – възнаграждение на персонала, стойност на консумативи, материали, техника, транспорт, контрол на качеството и т.н.

5. Декларираме, че единичните цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия срок на договора и включват в себе си всички помощни работи, материали и дейности, необходими за изпълнение и завършване на СМР.

6. Декларираме, че срокът на валидност на нашeто ценово предложение е 60 (шестдесет) календарни дни.

7. В случай на приемане на нашето ценово предложение и класиране на първо място, сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на поръчката без ДДС.
Забележки: 

1. Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.

2. Единичните цените се посочват в български лева с точност до 2 (два) знака след десетичната запетая.
3. При условие, че общата стойност не съответства на сбора от произведението на количествата и единичните цени, за верен се приема сбора от произведението на единичните цени, умножени по количествата за съответната позиция.

дата:__.__.____г.










подпис и печат:____________________
____________________________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия на лицето/лицата, които представляват или са упълномощени да подписват от името на участника)

